РЕКОМЕНДАЦИИ

по подготовке организаций отдыха детей и их оздоровления к эксплуатации

в условиях весенне-летнего пожароопасного периода 2016 года

Проводимые органами федерального государственного пожарного надзора проверки противопожарного состояния организаций отдыха детей и их оздоровления выявляют нарушения требований пожарной безопасности в части обеспечения объектов водой для целей наружного пожаротушения, отсутствия обработки огнезащитным составом сгораемых конструкций чердачных помещений, наличия и состояния наружных пожарных лестниц, ограждений по периметру кровли. Кроме того, выявляются нарушения «режимного» характера, в части состояния путей эвакуации, работоспособности систем автоматической противопожарной защиты, содержания подвальных помещений, обеспечения подъездов к зданиям и т.д.

По итогам проведенных проверок в 2015 году к исполнению предложено 223 противопожарных мероприятия, которые выполнены в полном объеме. За выявленные нарушения требований пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях к административной ответственности привлечено 1 юридическое и 57 должностных лиц. Главам органов местного самоуправления, руководителям объектов направлено 53 предложения (представления) о выполнении мер пожарной безопасности.

В ходе проверок сотрудниками государственного пожарного надзора по мерам пожарной безопасности проинструктировано более 60 тысяч человек. В течение летнего оздоровительного сезона в каждой смене проведены профилактические мероприятия с обучением детей и обслуживающего персонала мерам пожарной безопасности, а также практические тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара.

В целях обеспечения пожарной безопасности образовательных учреждений и предотвращения пожаров в весенне-летний пожароопасный период 2016 года Главное управление МЧС России по Нижегородской области предлагает органам местного самоуправления, руководителям органов, осуществляющих управление в сфере образования:

- принять меры к выполнению распоряжения Правительства Нижегородской области от 10.08.2004 №485-р «Об обеспечении пожарной безопасности образовательных учреждений Нижегородской области»;

- организовать контроль за реализацией «Плана мероприятий по противопожарной безопасности государственных образовательных организаций, подведомственных министерству образования Нижегородской области, на 2014-2016 годы»;

- организовать рассмотрение проблемных вопросов в обеспечении пожарной безопасности учебных учреждений, в том числе по их подготовке к эксплуатации в условиях весенне-летнего пожароопасного периода на заседаниях городских (районных) комиссий по ЧС и обеспечению ПБ;

- организовать рассмотрение проблемных вопросов в обеспечении пожарной безопасности объектов данной категории на заседаниях районных координационных советов по организации отдыха, оздоровления и занятости детей;

- продолжить работу по выводу сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в ближайшие подразделения пожарной охраны;

- организовать обучение ответственных должностных лиц управлений, отделов и руководителей объектов по программе пожарно-технического минимума в соответствии с требованиями законодательства РФ;

- организовать ежемесячный контроль за обновлением сведений в паспортах комплексной безопасности на образовательных учреждениях и информированием Главного управления МЧС России по Нижегородской области.

Собственникам объектов, руководителям учреждений:

- принять меры по реализации предлагаемых в предписаниях органами федерального государственного пожарного надзора противопожарных мероприятий;

- принять меры к обеспечению исправного состояния систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, вывода сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в ближайшие подразделения пожарной охраны, заключить договора на их обслуживание;

- обеспечить соответствие путей эвакуации и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности;

- обеспечить работоспособность внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов рукавами и стволами (при наличии);

- обеспечить объекты водой для целей наружного пожаротушения, особое внимание уделить состоянию пожарных гидрантов на сети наружного противопожарного водопровода, наличию на водонапорных башнях приспособлений для забора воды пожарными автомобилями;

- обеспечить учреждения первичными средствами пожаротушения согласно нормам положенности и организовать их обслуживание;

- принять меры по обеспечению дежурного персонала объектов с круглосуточным пребыванием людей средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре и электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии, из расчета 1 электрофонарь и 1 средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения на каждого;

- обработать деревянные конструкции чердачных помещений огнезащитным составом (организовать проверку состояния огнезащитной обработки не реже 1-го раз в год);

- провести ревизию и испытание наружных пожарных лестниц и ограждений по периметру кровли зданий;

- организовать проведение практических тренировок по эвакуации людей, в том числе с обслуживающим персоналом с отработкой планов эвакуации в ночное время на объектах с круглосуточным пребыванием людей;

- определить порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа с работниками организаций отдыха детей и их оздоровления.

Руководителям образовательных организаций перед началом каникул необходимо:

- напомнить школьникам и родителям о правилах безопасного поведения дома и на улице, в лесу, у воды и на транспорте, при пользовании спичками и т.д.

- провести мероприятия по повышению у работников, студентов и учащихся общих технических знаний о пожарной опасности;

- шире использовать потенциал дружин юных пожарных для проведения профилактической и пропагандистской работы;

- провести необходимые инструктажи с сотрудниками;

- проверить состояние планов эвакуации, предусмотреть размещение памяток и наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности, в том числе в период зимних каникул

- Напоминаем, что в соответствии со статьей 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. №69-ФЗ «Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности» собственники имущества, руководители органов местного самоуправления, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

___________________