- Подпрограмма 11 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности государственными образовательными учреждениями Нижегородской области"

Раздел 2 отчета

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Степень исполнения, % (для граф 8,9) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 11 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности государственными образовательными учреждениями Нижегородской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Замена источников света на светодиодные | МОНО | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 |  |  |  |  |
|  | 1.1.1. Замена источников света на энергоэффективные светодиодные лампы, штуки |  |  |  |  |  | 16468 | 16468 | 100 | нет |
|  | 1.2. Мониторинг по реализации мероприятия в рамках отчетного | МОНО | 2017 | 2019 | 2018 | 2019 |  |  |  |  |
|  | 1.2.1. Проведение мониторинга по реализации мероприятия по переходу на энергоэффективные светодиодные источники |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | нет |
|  | 2.1. Установка доводчиков на двери | МОНО | 2017 | 2019 | 2018 | 2019 |  |  |  |  |
|  | 2.1.1. Количество образовательных организаций, в которых произведена установка доводчиков на дверные проемы, от общего количества образовательных организаций, процент |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 100 | нет |
|  | 2.2. Герметизация оконных блоков | МОНО | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 |  |  |  |  |
|  | 2.2.1. Количество образовательных организаций, в которых произведены уплотнение и герметизация оконных проемов, от общего количества образовательных организаций, процент |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 100 | нет |
|  | 3.1. Установка оборудования по автоматическому регулированию в зависимости от погодных условий | МОНО | 2018 | 2019 | 2017 | 2019 |  |  |  |  |
|  | 3.1.1. Количество образовательных организаций, в которых произведена установка индивидуальных тепловых пунктов с автоматическим погодным регулированием, от общего количества образовательных организаций, процент |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Начало реализации мероприятия - 2018 год |
|  | 3.2. Установка термостатических клапанов | МОНО | 2018 | 2019 | 2017 | 2019 |  |  |  |  |
|  | 3.2.1. Количество образовательных организаций, в которых произведена установка термостатических клапанов регулирования температуры воздуха на внутренней системе теплоснабжения во внутренних помещениях ГОУ, от общего количества образовательных организаций, процент |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Начало реализации мероприятия - 2018 год |
|  | 4.1. Установка водосберегающей арматуры | МОНО | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 |  |  |  |  |
|  | 4.1.1. Количество образовательных организаций, в которых произведена установка регуляторов расхода воды в системе водоснабжения, от общего количества образовательных организаций, процент |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 100 | нет |
|  | 4.2. Устранение утечек в водопроводах | МОНО | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 |  |  |  |  |
|  | 4.2.1. Количество образовательных организаций, в которых произведено устранение утечек воды в системе водоснабжения, от общего количества образовательных организаций, процент |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 100 | нет |
|  | 5.1. Представление энергетической декларации в ГИС "Энергоэффективность | МОНО | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 |  |  |  |  |
|  | 5.1.1. Количество образовательных организаций, представивших энергетическую декларацию в ГИС "Энергоэффективность", от общего количества образовательных организаций, процент |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | нет |
|  | 5.2. Мониторинг реализации Подпрограммы | МОНО | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 |  |  |  |  |
|  | 5.2.1. Проведение мониторинга реализации Подпрограммы |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | нет |

__________________

Раздел 3 отчета.

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| № п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата государственной программы, подпрограммы |  |  | Степень исполнения в 2017 году, % | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| Подпрограмма 11 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности государственными образовательными учреждениями Нижегородской области" |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение министерства образования Нижегородской области и подведомственных государственных образовательных организаций | кВт ч/кв. м | 19,39 | 19,38 | 19,38 | 100 | нет |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение министерства образования Нижегородской области и подведомственных государственных образовательных организаций | Гкал/кв. м | 0,1536 | 0,1535 | 0,1535 | 100 | нет |
| 3 | Удельный расход холодной воды на снабжение министерства образования Нижегородской области и подведомственных государственных образовательных организаций | куб. м/чел. | 48,19 | 48,18 | 48,18 | 100 | нет |
| 4 | Удельный расход природного газа на снабжение министерства образования Нижегородской области и подведомственных государственных образовательных организаций | куб. м/чел. | 1812,3 | 1812,2 | 1812,2 | 100 | нет |
| 5 | Доля государственных образовательных организаций, представивших энергетическую декларацию в ГИС "Энергоэффективность", за отчетный год от общего количества государственных образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | нет |
| Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество государственных образовательных организаций, представивших энергетическую декларацию в ГИС "Энергоэффективность", за отчетный год от общего количества государственных образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | нет |
| 2 | Сокращение потребления электрической энергии на снабжение министерства образования Нижегородской области и подведомственных государственных образовательных организаций | кВт ч (тыс.руб.) | - | 8800 (52,6) | 8800 (52,6) | 100 | нет |
| 3 | Сокращение потребления тепловой энергии на снабжение министерства образования Нижегородской области и подведомственных государственных образовательных организаций | Гкал (тыс.руб.) | - | 79 (105,86) | 79 (105,86) | 100 | нет |
| 4 | Сокращение потребления холодной воды на снабжение министерства образования Нижегородской области и подведомственных государственных образовательных организаций | куб. м (тыс.руб.) | - | 132 (2) | 132 (2) | 100 | нет |
| 5 | Сокращение потребления природного газа на снабжение министерства образования Нижегородской области и подведомственных государственных образовательных организаций | куб. м (тыс.руб.) | - | 465 (2,5) | 465 (2,5) | 100 | нет |

_______________